## Sheet1
百大周谷堆农产品国际物流园电气、管材、五金材料年度（2023年）采购项目 市场询价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 单价 （含税） | 合计 （含税） | 品牌
1 | 15位表箱 | 个 | 2 | / |  |  | /
2 | 1.8米带线6位插排 | 个 | 1 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
3 | 8mm长1.5米链条 | 根 | 2 | / |  |  | /
4 | 2公斤银粉漆 | 桶 | 2 | 1：菱湖 2：凤凰 3：装饰家
5 | 10#铜鼻 | 个 | 56 | / |  |  | /
6 | 100A断路器 | 个 | 3 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
7 | 100A开口鼻 | 只 | 10 | / |  |  | /
8 | 100W充电灯 | 只 | 20 | / |  |  | /
9 | 100#砂纸 | 张 | 5 | / |  |  | /
10 | 10KV触头盒 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
11 | 10路三相集成表 | 台 | 2 | / |  |  | /
12 | 5米双插排 | 个 | 2 | 1.公牛 2.正泰 3.鸿雁
13 | 10#铁丝 | 斤 | 10 | / |  |  | /
14 | 10位P30电表箱 | 个 | 3 | / |  |  | /
15 | 10位地线排 | 个 | 1 | / |  |  | /
16 | 110PVC变90大小头 | 只 | 1 | 1：联塑 2：公元 3：中财
17 | 110PVC管 | 根 | 1 | 1：联塑 2：公元 3：中财
18 | 110PVC竖接 | 只 | 3 | 1：联塑 2：公元 3：中财
19 | 110伸缩节 | 个 | 1 | 1：联塑 2：公元 3：中财
20 | 12#铁丝 | 斤 | 45 | / |  |  | /
21 | 12#*长200博士钻头 | 只 | 2 | / |  |  | /
22 | 120电缆绝缘套管 | 套 | 3 | / |  |  | /
23 | 125A断路器 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
24 | 12V电源 | 个 | 3 | / |  |  | /
25 | 12螺帽 | 个 | 30 | / |  |  | /
26 | 12#铁丝 | 斤 | 30 | / |  |  | /
27 | 14#带钩膨胀螺丝 | 只 | 30 | / |  |  | /
28 | 14#铁丝 | 斤 | 80 | / |  |  | /
29 | 150电缆绝缘套管 | 套 | 3 | / |  |  | /
30 | 150消防水带 | 卷 | 1 | / |  |  | /
31 | 15kg稀释剂 | 桶 | 3 | / |  |  | /
32 | 15位零线排 | 个 | 1 | / |  |  | /
33 | 16#铁丝 | 斤 | 30 | / |  |  | /
34 | 16#铜鼻 | 个 | 50 | / |  |  | /
35 | 160A交流接触器 | 套 | 4 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
36 | 160A空开 | 只 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
37 | 160A漏电开关 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
38 | 16A单P | 个 | 164 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
39 | 16A空调插座 | 个 | 6 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
40 | 16A空调多用插排 | 个 | 5 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
41 | 16A漏保 | 个 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
42 | 16A双匹 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
43 | BV*16单线 | 米 | 110 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
44 | 18#*长250博士钻头 | 只 | 1 | / |  |  | /
45 | 185铝线鼻 | 个 | 5 | / |  |  | /
46 | 185铝线直接 | 个 | 5 | / |  |  | /
47 | 185铜鼻 | 个 | 2 | / |  |  | /
48 | 18#铁丝 | 斤 | 120 | / |  |  | /
49 | 1米长金属软管 | 根 | 5 | / |  |  | /
50 | BVVB*2*1.5护套线 | 卷 | 1 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
51 | RVV*2*2.5软护套线 | 卷 | 1 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
52 | BVVB*2*2.5护套线 | 卷 | 26 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
53 | BVVB*2*4护套线 | 卷 | 35 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
54 | BV*1.5单线 | 卷 | 5 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
55 | BV*2.5单线 | 卷 | 5 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
56 | BV*4单线 | 卷 | 5 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
57 | 200A开口鼻 | 只 | 10 | / |  |  | /
58 | 200A空开 | 套 | 3 | 1：正泰 2: 德力西 3: 施耐德
59 | 200断路器 | 个 | 1 | 1：正泰 2: 德力西 3: 施耐德
60 | 20A漏保 | 只 | 20 | 1：正泰 2: 德力西 3: 施耐德
61 | 20PPR堵头 | 个 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
62 | 20PPR快阀 | 只 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
63 | 20PPR内丝弯头 | 个 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
64 | 20PPR三通 | 个 | 6 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
65 | 20PPR三通内丝 | 只 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
66 | 20PPR束接 | 个 | 67 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
67 | 20PPR弯头内丝 | 只 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
68 | 20PVC管 | 米 | 1660 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
69 | 20PVC束接 | 个 | 400 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
70 | 20PVC弯头 | 个 | 200 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
71 | 20U型管卡 | 包 | 8 | / |  |  | /
72 | 20波纹管 | 卷 | 1 | / |  |  | /
73 | 20截止阀 | 只 | 1 | / |  |  | /
74 | 500mm长金属软管 | 根 | 10 | / |  |  | /
75 | 20立式水表 | 个 | 5 | / |  |  | /
76 | 20内丝弯头 | 个 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
77 | 20欧姆管卡 | 包 | 5 | / |  |  | /
78 | 20线槽 | 根 | 10 | / |  |  | /
79 | 220正泰两相电表 | 块 | 7 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
80 | 225A空开 | 只 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
81 | 225A漏保 | 个 | 4 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
82 | 240液压钳 | 件 | 1 | / |  |  | /
83 | 24伏直流继电器 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
84 | 25#欧姆管卡 | 袋 | 5 | / |  |  | /
85 | 25#铜鼻 | 只 | 120 | / |  |  | /
86 | 250A漏电开关 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
87 | 250A断路器 | 个 | 4 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
88 | 25A+2P断路器 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
89 | 25A漏保 | 个 | 8 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
90 | 25A双P漏保 | 个 | 9 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
91 | 25PPR堵帽 | 个 | 10 | / |  |  | /
92 | 25PPR快阀 | 个 | 7 | / |  |  | /
93 | 25PPR三通 | 个 | 13 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
94 | 25PPR三通内丝 | 只 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
95 | 25PPR竖接 | 个 | 43 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
96 | 25PPR水管 | 根 | 5 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
97 | 25PPR弯头 | 个 | 43 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
98 | 25PPR弯头内丝 | 只 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
99 | 25PVC管 | 米 | 300 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
100 | 25PPR变20大小头 | 只 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
101 | 25A单相漏保 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
102 | 25截止阀 | 个 | 4 | / |  |  | /
103 | 25开口铜鼻 | 个 | 30 | / |  |  | /
104 | 25通用锁 | 只 | 250 | / |  |  | /
105 | 25mm铜球阀 | 只 | 3 | / |  |  | /
106 | 25小锁 | 把 | 10 | / |  |  | /
107 | 25mm钻尾螺丝 | 盒 | 3 | / |  |  | /
108 | 3*15-60A电表 | 只 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
109 | YJV*3*16+2电缆 | 米 | 43 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
110 | YJV*3*2.5电缆 | 米 | 400 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
111 | RVV*3*2.5软线 | 卷 | 1 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
112 | YJV*3*25+1电缆 | 米 | 30 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
113 | YJV*3*35*1电缆 | 米 | 25 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
114 | YJV*3*35+2电缆 | 米 | 110 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
115 | YJV*4*6电缆 | 米 | 5 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
116 | YJV*3*6电缆 | 米 | 40 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
117 | 3.7升防锈漆 | 桶 | 3 | 1：菱湖 2：凤凰 3：装饰家
118 | 3.7升白油漆 | 桶 | 4 | 1：菱湖 2：凤凰 3：装饰家
119 | 300*400室外电表箱 | 个 | 31 | / |  |  | /
120 | 300A开口鼻 | 只 | 4 | / |  |  | /
121 | 300滚筒 | 个 | 3 | / |  |  | /
122 | 300mm长铁插销 | 个 | 25 | / |  |  | /
123 | 30明线槽 | 米 | 10 | / |  |  | /
124 | 30瓦节能LED灯 | 个 | 19 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
125 | 32A2P漏电保护器 | 个 | 40 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
126 | 32A单项漏保 | 个 | 5 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
127 | 32A断路器 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
128 | 32PPR堵帽 | 个 | 10 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
129 | 32PPR快阀 | 只 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
130 | 32PPR三通 | 只 | 5 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
131 | 32PPR束接 | 只 | 7 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
132 | 32PPR水管 | 根 | 5 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
133 | 32PPR弯头 | 只 | 5 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
134 | 32PPR弯头内丝 | 只 | 3 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
135 | 32PVC管 | 米 | 60 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
136 | 32PVC束接 | 个 | 7 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
137 | 32PVC弯头 | 个 | 8 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
138 | 32PPR变20大小头 | 只 | 4 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
139 | 32变25大小头 | 只 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
140 | 32管卡 | 包 | 1 | / |  |  | /
141 | 32截止阀 | 个 | 2 | / |  |  | /
142 | 32通用锁 | 把 | 6 | / |  |  | /
143 | 35铜鼻 | 个 | 78 | / |  |  | /
144 | 35自攻螺丝 | 盒 | 1 | / |  |  | /
145 | 30凤尾螺丝 | 盒 | 4 | / |  |  | /
146 | 3寸铲刀 | 把 | 10 | / |  |  | /
147 | 3寸刷把 | 只 | 10 | / |  |  | /
148 | 4*250扎带 | 包 | 5 | / |  |  | /
149 | 400*600防雨配电箱 | 套 | 10 | / |  |  | /
150 | 400*500防雨配电箱 | 套 | 10 | / |  |  | /
151 | 400*500电表箱 | 只 | 18 | / |  |  | /
152 | 400A断路器 | 只 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
153 | 40A断路器3P | 个 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
154 | 40A空调漏保开关 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
155 | 40A漏保 | 个 | 29 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
156 | 40A三匹开关 | 个 | 5 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
157 | 40A三相漏保 | 个 | 12 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
158 | 40A双P | 个 | 5 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
159 | 40A双匹漏保 | 个 | 7 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
160 | 40PVC管 | 米 | 240 | 1：联塑 2：公元 3：中财
161 | 40瓦LED节能灯泡 | 个 | 15 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
162 | 45凤尾螺丝 | 盒 | 1 | / |  |  | /
163 | 4P40A漏保 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
164 | 4寸毛刷 | 把 | 22 | / |  |  | /
165 | 8mm4米链条锁 | 根 | 2 | / |  |  | /
166 | 4mm内牙铆钉 | 只 | 100 | / |  |  | /
167 | 4平方单线 | 卷 | 2 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
168 | 4mm自攻螺丝 | 盒 | 1 | / |  |  | /
169 | 5*200扎带 | 包 | 5 | / |  |  | /
170 | 5*250扎带 | 包 | 17 | / |  |  | /
171 | 5*350扎带 | 包 | 15 | / |  |  | /
172 | 5、6、8、10拉铆螺母各 | 只 | 50 | / |  |  | /
173 | 50/45度PVC弯头 | 个 | 2 | 1：联塑 2：公元 3：中财
174 | 500*600表箱 | 台 | 3 | / |  |  | /
175 | 500*600防雨箱 | 套 | 4 | / |  |  | /
176 | 50KA保险丝 | 盒 | 1 | / |  |  | /
177 | 50PPR管夹板 | 套 | 1 | / |  |  | /
178 | 50PVC管 | 根 | 1 | 1：联塑 2：公元 3：中财
179 | 50PVC弯头 | 个 | 5 | 1：联塑 2：公元 3：中财
180 | 50PVC直接 | 个 | 2 | 1：联塑 2：公元 3：中财
181 | 50电缆绝缘套管 | 套 | 3 | / |  |  | /
182 | 50mm球阀 | 只 | 1 | / |  |  | /
183 | 50通用锁 | 把 | 80 | / |  |  | /
184 | 50铜鼻 | 个 | 12 | / |  |  | /
185 | 50瓦充电灯 | 个 | 10 | / |  |  | /
186 | 50瓦灯罩灯 | 盏 | 5 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
187 | 50下水软管 | 根 | 5 | / |  |  | /
188 | 50mm自攻螺丝 | 盒 | 1 | / |  |  | /
189 | 5V电源 | 个 | 1 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
190 | 5米线双插排 | 个 | 3 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
191 | 600*600格栅灯 | 盏 | 2 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
192 | 600*800配电箱 | 个 | 2 | / |  |  | /
193 | 600mm长金属软管 | 根 | 11 | / |  |  | /
194 | 60A交流接触器 | 只 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
195 | 60A两相漏保 | 个 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
196 | 60透明胶布 | 卷 | 25 | / |  |  | /
197 | 63A3P空开正泰 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
198 | 63A欠压保护器 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
199 | 63A三相漏保 | 个 | 5 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
200 | 63A双匹 | 只 | 200 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
201 | 65消防水带 | 卷 | 3 | / |  |  | /
202 | 6mm冲击钻头 | 只 | 12 | / |  |  | /
203 | 6mm单线 | 米 | 200 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
204 | 6mm螺帽 | 只 | 50 | / |  |  | /
205 | 20mm平头自攻螺丝 | 盒 | 1 | / |  |  | /
206 | 40mm平头自攻螺丝 | 盒 | 1 | / |  |  | /
207 | 6mm塑料膨胀管 | 袋 | 5 | / |  |  | /
208 | 60铜鼻 | 个 | 16 | / |  |  | /
209 | 6位地线排 | 个 | 2 | / |  |  | /
210 | 6位零线排 | 个 | 2 | / |  |  | /
211 | 70铜鼻 | 个 | 16 | / |  |  | /
212 | 8*100内膨胀螺丝 | 只 | 50 | / |  |  | /
213 | 8*100膨胀螺丝 | 只 | 325 | / |  |  | /
214 | 8*80空心墙膨胀螺丝 | 只 | 40 | / |  |  | /
215 | 80A交流接触器 | 个 | 3 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
216 | 8孔插排 | 个 | 1 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
217 | 8位P30防水表箱 | 个 | 1 | / |  |  | /
218 | 8位表箱（700*900） | 件 | 1 | / |  |  | /
219 | 8位零地排 | 个 | 1 | / |  |  | /
220 | BVR25平方线缆 | 米 | 50 | 1：绿宝 2：江南 3：远东
221 | C63A4P | 个 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
222 | CJ20-160A-220V | 只 | 3 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
223 | CJ20-65A-220V | 只 | 9 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
224 | 25GBD镀锌线管 | 米 | 120 | / |  |  | /
225 | GX2-2501接触器 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
226 | LED吸顶灯 | 只 | 2 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
227 | m10*30罗杆 | 套 | 30 | / |  |  | /
228 | m8*30罗杆 | 套 | 30 | / |  |  | /
229 | NM1-100A漏保 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
230 | NM1-125A | 只 | 8 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
231 | NM1-200A | 只 | 3 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
232 | P30配 10位表箱盖 | 只 | 1 | / |  |  | /
233 | P30 配12位表箱盖 | 只 | 1 | / |  |  | /
234 | P30配 15位表箱盖 | 只 | 1 | / |  |  | /
235 | P30配10位电箱 | 个 | 4 | / |  |  | /
236 | P30配8位电箱 | 个 | 5 | / |  |  | /
237 | PPR20管 | 米 | 140 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
238 | PPR20截止阀 | 个 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
239 | PPR20内丝 | 个 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
240 | PPR20内丝弯头 | 个 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
241 | PPR20外丝弯头 | 个 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
242 | PPR20弯头 | 个 | 25 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
243 | PPR25变20大小变径 | 个 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
244 | PPR25球阀 | 只 | 2 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
245 | PPR63截止阀 | 个 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
246 | PPR75截止阀 | 个 | 1 | 1：伟星 2：日丰 3：联塑
247 | PVC50/45°弯头 | 个 | 4 | 1：联塑 2：公元 3：中财
248 | T8/120灯管 | 根 | 5 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
249 | U型锁 | 把 | 2 | / |  |  | /
250 | 白结构胶 | 袋 | 1 | / |  |  | /
251 | 18kg白色油漆 | 桶 | 2 | 1：菱湖 2：凤凰 3：装饰家
252 | 玻璃胶（24支） | 箱 | 17 | 1：千里马 2：德高 3：立邦
253 | 玻璃门拉手800孔距 | 付 | 5 | / |  |  | /
254 | 插电式手枪钻 | 把 | 1 | 1：德力西 2：博士 3：东成
255 | 插排（4孔） | 个 | 70 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
256 | 两项插头 | 个 | 75 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
257 | 2.5寸搭扣 | 只 | 10 | / |  |  | /
258 | 4寸搭扣 | 只 | 5 | / |  |  | /
259 | 250长螺丝刀 | 把 | 10 | / |  |  | /
260 | 大瓶胶水 | 瓶 | 2 | / |  |  | /
261 | 带锁水龙头 | 只 | 1 | 1：科勒 2：九牧 3：恒洁
262 | 单开关 | 个 | 25 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
263 | 单相C32A漏保 | 个 | 3 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
264 | 刀片 | 盒 | 5 | / |  |  | /
265 | 地线排（长21cm） | 个 | 5 | / |  |  | /
266 | 灯座 | 个 | 27 | / |  |  | /
267 | 电容接触器 | 个 | 5 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
268 | 电容器25kvar | 只 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
269 | 电容器30kvar | 只 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
270 | 电源指示灯 | 个 | 15 | / |  |  | /
271 | 二相32A漏保 | 个 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
272 | 二相电表 | 只 | 10 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
273 | 反光膜 | 卷 | 5 | / |  |  | /
274 | 45凤尾螺丝 | 盒 | 3 | / |  |  | /
275 | 感应灯（声控） | 个 | 1 | / |  |  | /
276 | 钢丝刷 | 把 | 2 | / |  |  | /
277 | 高压绝缘自粘带 | 卷 | 11 | / |  |  | /
278 | 50A高压熔断器 | 根 | 6 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
279 | 格栅灯 | 套 | 12 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
280 | 格栅灯管 | 支 | 6 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
281 | 3米线插排 | 个 | 1 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
282 | 6孔插排 | 个 | 3 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
283 | 12孔插排 | 个 | 1 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
284 | 加长铲刀 | 把 | 10 | / |  |  | /
285 | 光感控制器 | 个 | 5 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
286 | 1米长轨道 | 根 | 12 | / |  |  | /
287 | 300mm滚筒 | 个 | 9 | / |  |  | /
288 | 结构胶 | 袋 | 10 | 1：千里马 2：德高 3：立邦
289 | 25mm黑色软管 | 米 | 200 | / |  |  | /
290 | 黑色油漆18kg | 桶 | 2 | 1：菱湖 2：凤凰 3：装饰家
291 | 红色油漆3.7升桶 | 桶 | 8 | 1：菱湖 2：凤凰 3：装饰家
292 | 加长单水龙头 | 个 | 2 | 1：科勒 2：九牧 3：恒洁
293 | 检测锤 | 把 | 2 | / |  |  | /
294 | 50透明胶布 | 卷 | 15 | / |  |  | /
295 | 小瓶胶水 | 瓶 | 4 | / |  |  | /
296 | 接触器CJ19-95 | 只 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
297 | 500mm长金属软管 | 根 | 2 | / |  |  | /
298 | 绝缘端子排 | 个 | 42 | / |  |  | /
299 | 绝缘胶布 | 卷 | 210 | / |  |  | /
300 | 绝缘胶圈（三色） | 套 | 2 | / |  |  | /
301 | 空心墙膨胀螺丝 | 只 | 100 | / |  |  | /
302 | 18升空压机油 | 桶 | 1 | / |  |  | /
303 | 镰刀 | 把 | 2 | / |  |  | /
304 | 10mm1.5长链条锁 | 条 | 25 | / |  |  | /
305 | 8mm链条 | 米 | 8 | / |  |  | /
306 | 零线端子排 | 个 | 42 | / |  |  | /
307 | 零线端子排大箱 | 个 | 1 | / |  |  | /
308 | 零线端子排小箱 | 个 | 9 | / |  |  | /
309 | 零线排（长21cm） | 个 | 5 | / |  |  | /
310 | 高杆路灯灯头 | 只 | 4 | / |  |  | /
311 | 螺丝灯头 | 个 | 1 | / |  |  | /
312 | 螺丝枪 | 把 | 1 | / |  |  | /
313 | 铆钉枪 | 把 | 1 | / |  |  | /
314 | 美工刀 | 把 | 11 | / |  |  | /
315 | 面盆混合水龙头 | 套 | 5 | 1：科勒 2：九牧 3：恒洁
316 | 明盒 | 个 | 36 | / |  |  | /
317 | 配电箱轨道 | 根 | 7 | / |  |  | /
318 | 600*800配电箱 | 套 | 11 | / |  |  | /
319 | 喷枪 | 只 | 6 | / |  |  | /
320 | 喷枪气 | 瓶 | 5 | / |  |  | /
321 | 膨胀管 | 袋 | 1 | / |  |  | /
322 | 平灯头灯座 | 个 | 2 | / |  |  | /
323 | 钳形电流表 | 只 | 3 | 1：德力西 2：博士 3：东成
324 | 大潜水泵 | 台 | 1 | / |  |  | /
325 | 三角阀 | 只 | 31 | 1：科勒 2：九牧 3：恒洁
326 | 三相63A漏保 | 只 | 6 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
327 | 三相插头 | 个 | 10 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
328 | 三相电SF5-4岗位式风机 | 台 | 2 | / |  |  | /
329 | 纱手套 | 打 | 90 | / |  |  | /
330 | 砂纸 | 张 | 25 | / |  |  | /
331 | 生料带 | 卷 | 45 | / |  |  | /
332 | 声控开关 | 只 | 1 | / |  |  | /
333 | 声控吸顶灯 | 盏 | 2 | / |  |  | /
334 | 时间继电器 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
335 | 时控 | 只 | 32 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
336 | 充电手电钻 | 把 | 1 | 1：德力西 2：博士 3：东成
337 | 水泵（变频电机） | 台 | 1 | / |  |  | /
338 | 水池冷热水龙头 | 套 | 2 | 1：科勒 2：九牧 3：恒洁
339 | 单水龙头 | 个 | 12 | 1：科勒 2：九牧 3：恒洁
340 | 水箱浮球 | 个 | 5 | / |  |  | /
341 | 四眼插座面板 | 个 | 10 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
342 | 松香水 | 瓶 | 10 | / |  |  | /
343 | 塑钢门锁 | 把 | 5 | / |  |  | /
344 | 小塑料桶 | 只 | 13 | / |  |  | /
345 | 陶瓷洗手池 | 个 | 1 | / |  |  | /
346 | 铁钩子 | 把 | 2 | / |  |  | /
347 | 38通用锁 | 把 | 2 | / |  |  | /
348 | 五孔插座 | 只 | 16 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
349 | 五孔插座加单开 | 只 | 16 | 1：公牛 2：正泰 3：鸿雁
350 | 吸顶灯 | 个 | 6 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
351 | 下水软管 | 个 | 5 | / |  |  | /
352 | 相色管 | 套 | 2 | / |  |  | /
353 | 消防扳手 | 只 | 5 | / |  |  | /
354 | 消防柱箱玻璃门 | 套 | 2 | / |  |  | /
355 | 一进两出三角阀 | 个 | 2 | 1：科勒 2：九牧 3：恒洁
356 | 125A3P开关 | 个 | 2 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
357 | 125A空开 | 个 | 1 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
358 | 40A单项电表 | 块 | 18 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
359 | 三相电表 | 个 | 12 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
360 | 25mm自攻螺丝 | 盒 | 3 | / |  |  | /
361 | 自喷漆 | 瓶 | 165 | / |  |  | /
362 | 高压熔断器:XRNp6-35-405kv/0.5A. 50KA | 个 | 20 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
363 | 电力电容器HZS-MK-10*3-1Y-280 | 个 | 20 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
364 | 电力电容器 480V 25KVAR | 个 | 20 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
365 | 电力电容器 480V 30KVAR | 个 | 20 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
366 | 交流接触器 220V CJ19-63/21 | 个 | 10 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
367 | 交流接触器 220V CJ19-95/21 | 个 | 10 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
368 | 交流接触器 220V CJ19-115/21 | 个 | 10 | 1：正泰 2：德力西 3：施耐德
369 | 电抗器DMS-KH7-50-3-480V | 个 | 10 | 1：扬电科技 2：许继电气 3：特变电工
370 | 电抗器DMS-KH7-60-3-480V | 个 | 10 | 1：扬电科技 2：许继电气 3：特变电工
371 | 电抗器DMS-KH7-30-3-480V | 个 | 10 | 1：扬电科技 2：许继电气 3：特变电工
372 | 电抗器DMS-KH7-25-3-480V | 个 | 10 | 1：扬电科技 2：许继电气 3：特变电工
373 | 电缆故障指示器10KV | 只 | 40 | / |  |  | /
374 | 直流屏电池SS12-40AH （1组含18块电池） | 组 | 5 | / |  |  | /
375 | 直流屏控制器PSM-II | 个 | 5 | / |  |  | /
376 | 三相电压表HK194U-4X2 | 个 | 5 | / |  |  | / | 11
377 | 低压电容器SH-R460525T | 个 | 30 | / |  |  | /
378 | 低压熔断器RT19-125(25*58) | 只 | 30 | / |  |  | /
379 | 低压电流互感器BH-0.66 40I | 个 | 15 | / |  |  | /
380 | 电缆终端附件10KV | 套 | 5 | / |  |  | /
381 | 低压熔断器及底座RT28-63 | 个 | 10 | / |  |  | /
382 | 低压熔断器及底座RT19-125 | 个 | 10 | / |  |  | /
383 | 低压电容接触器XSC4-060 | 个 | 10 | / |  |  | /
384 | 低压电容接触器XSC4-033 | 个 | 10 | / |  |  | /
385 | 低压电容接触器CJ19-95 | 个 | 10 | / |  |  | /
386 | 低压熔断器NT00 | 个 | 15 | / |  |  | /
387 | 高压柜状态显示HZS-ZT801 | 个 | 5 | / |  |  | /
388 | 高压柜状态显示YZ801C | 个 | 3 | / |  |  | /
389 | 10平方单芯电缆线 | 米 | 100 | / |  |  | /
390 | 10平方电缆线鼻 | 个 | 100 | / |  |  | /
391 | 16平方电缆线鼻 | 个 | 100 | / |  |  | /
392 | LED投光灯 | 个 | 100 | 1：佛山 2：飞利浦 3：欧普
393 | 10KV验电器 | 个 | 10 | / |  |  | /
394 | 绝缘靴子 | 双 | 10 | / |  |  | /
395 | 绝缘手套 | 个 | 10 | / |  |  | /
396 | 接地棒 | 个 | 10 | / |  |  | /
397 | 合计 | 元
备注：上述报价包括人工费、运输费(送货上门）、税金（13%)、装卸、运输过程的风险费用等交付使用前所需发生的一切费用。
报价单位（盖章）： 报价日期：